## Sheet1
专用耗材分项报价单
项目名称：泉州市安溪生态环境局2026年度监测站实验室专用耗材采购项目 （金额单位：元）
序号 | 产品名称 | 规格型号、质量要求等 | 用途 | 类别 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 基准价格 | 单价是否超过基准价格1.2倍
1 | 挥发酚 | 两种浓度，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 挥发酚分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  |  | 45
2 | 苯酚 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 苯酚分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  |  | 90
3 | 石英滤筒 | 3号，28*70mm，参考中天电子 | 大气采样 | 纤维制品 | 个 | 30 |  |  | 98
4 | 高纯乙炔（自备瓶/换瓶） | 99.9%，重量≥4kg，分两批次送货 | 原子吸收分光光度计分析 | 标准气体 | 瓶 | 2 |  |  | 720
5 | 氩气（自备瓶/换瓶） | 40L,,99.999%，分批次送货 | 原子吸收分光光度计分析 | 标准气体 | 瓶 | 2 |  |  | 300
6 | 氨基磺酸(NH2SO2OH) | AR，100g，参考国药 | 氰化物分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 40
7 | 氯胺 T(C7H7ClNNaO2S·3H2O） | AR，500g，参考国药 | 氰化物分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 95
8 | 异烟酸 | CP，100g，参考国药 | 氰化物分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 72
9 | 吡唑啉酮 | CP，25g，参考国药 | 氰化物分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 102
10 | 水中氰成分分析标准物质（氰化物） | 50mg/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 氰化物分析 | 标准样品 | 支 | 1 |  |  | 130
11 | 水中氰化物（易释放氰化物）质控样品 | 20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 氰化物分析 | 标准样品 | 支 | 3 |  |  | 144
12 | 纳氏试剂 | 500ml，参考天津华特， | 氨氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 10 |  |  | 510
13 | 酒石酸钾钠 | AR，500g，参考国药 | 氨氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  |  | 50
14 | 硫酸锌 | AR，500g，参考国药 | 氨氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 37
15 | 钼酸铵 | AR，500g，参考国药 | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 475
16 | 酒石酸锑钾 | AR，500g，参考国药 | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 50
17 | 过硫酸钾 | AR，500g，参考国药 | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 3 |  |  | 63
18 | 抗坏血酸 | AR，100g，参考国药 | 总磷分析/原子荧光 | 化学试剂 | 瓶 | 6 |  |  | 45
19 | 硫酸 | GR，500ml，参考国药 | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 12 |  |  | 30
20 | 钼酸盐溶液（或钼酸铵溶液） | 26g/L，250ml | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 12 |  |  | 109
21 | 氨氮标样 | ≤2.0mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 氨氮分析 | 标准样品 | 支 | 30 |  |  | 45
22 | 氨氮标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 氨氮分析 | 标准样品 | 支 | 15 |  |  | 45
23 | 总磷标样 | ≤0.6mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总磷分析 | 标准样品 | 支 | 30 |  |  | 45
24 | 总磷标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总磷分析 | 标准样品 | 支 | 15 |  |  | 45
25 | 具塞比色管 | A级50ml，12支/组；参考天玻 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 5 |  |  | 250
26 | 有机玻璃比色管架 | 50ml*12孔/个，单排12孔 | 实验分析 | 塑料制品 | 个 | 6 |  |  | 10
27 | 玻璃比色皿 | 2cm，4支/盒，耐酸碱，参考普析 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 2 |  |  | 180
28 | 玻璃比色皿 | 3cm，4支/盒，耐酸碱，参考普析 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 3 |  |  | 200
29 | 移液器 | 5ml，带校准证书，参考布兰德（brand) | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 2 |  |  | 1730
30 | 一次性滴管 | 5ml，100支/包 | 水质采样 | 塑料制品 | 包 | 10 |  |  | 12.5
31 | 定性滤纸 | 17cm，参考新星 | 实验分析 | 纤维或木制品 | 盒 | 10 |  |  | 32
32 | 丁腈手套 | 100只/盒，92-600，M号，参考安思尔 | 实验分析 | 塑料制品 | 盒 | 10 |  |  | 140
33 | 试管刷 | 小号、中号、大号各10支 | 实验分析 | 纤维或木制品 | 支 | 30 |  |  | 5
34 | 玻璃烧杯 | 3000mL，有刻度，透明玻璃 | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 6 |  |  | 60
35 | 一次性塑料采样瓶 | PET材质，500ml | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 1000 |  |  | 0.6
36 | 一次性塑料采样瓶 | PET材质，1000ml | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 150 |  |  | 1
37 | 塑料量杯（带柄） | 500ml | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 10 |  |  | 7
38 | 盐酸 | GR，500ml，参考国药 | 实验分析 | 化学试剂 | 瓶 | 5 |  |  | 29
39 | 氩气（自备瓶/换瓶） | 40L,99.999%，分次送货 | 原子荧光 | 标准气体 | 瓶 | 2 |  |  | 300
40 | 汞元素灯 | 适用北京吉天原子荧光光度计型号AFS-930 | 原子荧光 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  |  | 800
41 | 砷元素灯 | 适用北京吉天原子荧光光度计型号AFS-930 | 原子荧光 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  |  | 800
42 | 硒元素灯 | 适用北京吉天原子荧光光度计型号AFS-930 | 原子荧光 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  |  | 800
43 | 汞标准样品 | 1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总汞实验/原子荧光 | 标准样品 | 支 | 5 |  |  | 60
44 | 汞标样 | 提供2-3种浓度，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总汞实验/原子荧光 | 标准样品 | 支 | 18 |  |  | 60
45 | 砷标准样品 | 1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子荧光 | 标准样品 | 支 | 12 |  |  | 60
46 | 砷标样 | 提供2-3种浓度，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子荧光 | 标准样品 | 支 | 13 |  |  | 60
47 | 硒标准样品 | 1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子荧光 | 标准样品 | 支 | 8 |  |  | 36
48 | 砷标样 | 提供2-3种浓度，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子荧光 | 标准样品 | 支 | 11 |  |  | 36
49 | 硫脲 | AR，500g，参考国药 | 原子荧光 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 62
50 | 硼氢化钾 | 94%，100g/瓶，参考国药 | 原子荧光 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  |  | 420
51 | 氢氧化钾 | GR，500g，参考国药 | 原子荧光 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 49
52 | 丙酮 | HPLC，500ml，参考国药 | 低浓度颗粒物 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  |  | 72
53 | 崂应铝箔密封圈 | 适用崂应1085D低浓度烟尘多功能取样管 | 低浓度颗粒物 | 仪器设备（耗材） | 盒 | 1 |  |  | 408
54 | 乙二醇 | AR,500ml | 降尘分析 | 化学试剂 | 瓶 | 6 |  |  | 45
55 | 石油类（紫外法）（正己烷溶剂） 分析校准用标准样品 | 1000ug/mL，1.2ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 石油类分析 | 标准样品 | 支 | 3 |  |  | 150
56 | 石油类（紫外法）标准样品（正己烷介质）有机监测样品 | ≤16ug/ml，1.2ml，不同浓度搭配，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 石油类分析 | 标准样品 | 支 | 3 |  |  | 150
57 | 甲醇中的7种苯系物标样 | 1.2ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 苯系物的测定 | 标准样品 | 支 | 4 |  |  | 220
58 | 甲醇中的7种苯系物标液 | 2ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 苯系物的测定 | 标准样品 | 支 | 4 |  |  | 110
59 | 阴离子表面活性剂标液 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | LAS测定 | 标准样品 | 支 | 6 |  |  | 100
60 | 阴离子表面活性剂标样 | 提供2种浓度，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | LAS测定 | 标准样品 | 支 | 6 |  |  | 100
61 | 无水硫酸钠 | AR，500g，参考国药 | 石油类测定 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  |  | 40
62 | 硅酸镁 | 60-100目（沪试），250g，参考国药 | 石油类测定 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  |  | 150
63 | 磷酸二氢钠 | AR，500g，参考国药 | BOD5缓冲液 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 115
64 | 磷酸氢二钠 | AR，500g，参考国药 | BOD5缓冲液 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 65
65 | MFC培养基 | AR，250g，参考环凯 | BOD5缓冲液 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  |  | 280
66 | 玻璃量筒 | A级，参考天玻，分度，50ml， | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  |  | 18
67 | 玻璃量筒 | A级，参考天玻，分度，100ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  |  | 28
68 | 玻璃量筒 | A级，参考天玻，分度，250ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  |  | 38
69 | 棕色试剂瓶 | 规格50ml，广口瓶，内衬聚四氟乙烯垫/螺口 | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 20 |  |  | 11
70 | 棕色试剂瓶 | 规格100ml，广口瓶，内衬聚四氟乙烯垫/螺口 | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 20 |  |  | 12
71 | 棕色试剂瓶 | 规格200ml，广口瓶，内衬聚四氟乙烯垫/螺口 | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 20 |  |  | 15
72 | 玻璃移液管 | A级，参考天玻，分度，1ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 支 | 20 |  |  | 15
73 | 玻璃移液管 | A级，参考天玻，分度，2ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 支 | 20 |  |  | 16
74 | 玻璃移液管 | A级，参考天玻，分度，5ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 支 | 20 |  |  | 17
75 | 玻璃移液管 | A级，参考天玻，分度l，10ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 支 | 20 |  |  | 18
76 | 棕色容量瓶 | A级，200ml | 硫化物分析 | 玻璃制品 | 个 | 4 |  |  | 22
77 | 棕色容量瓶 | A级，50ml | 石油类分析 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  |  | 12
78 | 棕色容量瓶 | A级，100ml | 石油类分析 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  |  | 14
79 | 锡纸 | 规格30cm*60m | 粪大肠菌群分析 | 塑料制品 | 包 | 5 |  |  | 50
80 | 1L非甲烷总烃气袋 | 气袋本体宜使用聚全氟乙丙烯、聚乙烯醇复合物、聚对苯二甲酸乙二酯、聚氟乙烯等材质，气袋阀体宜使用聚四氟乙烯（PTFE）或聚醚醚酮（PEEK）材质，密封圈宜使用氟橡胶材质 | 非甲烷分析 | 塑料制品 | 个 | 150 |  |  | 3
81 | 总氮 水质标样 | ≤4.0mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总氮分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  |  | 45
82 | 总氮 水质标样 | ＞4.0mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总氮分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  |  | 45
83 | 总氮分析校准用标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总氮分析 | 标准样品 | 支 | 5 |  |  | 45
84 | 具塞比色管 | A级，25ml，12支/组；参考天玻 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 5 |  |  | 250
85 | 超声波清洗机（Etallwit数字型） | JP-010S | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 台 | 1 |  |  | 750
86 | 便携式电子天平 | 精度0.01g，测量范围0-200g，加配电池,配便携式箱子 | 称量（外场） | 仪器设备（配件） | 台 | 1 |  |  | 900
87 | 冰乙酸 | GR，500ml，参考国药 | 氟化物分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 32
88 | 贝勒管 |  | 水质采样 | 塑料制品 | 条 | 2 |  |  | 30
89 | 塞式盘 | 30米钢尺 | 透明度测定 | 仪器设备（配件） |  | 1 |  |  | 100
90 | F-、Cl-、NO3-、SO42-混合标样 | 提供2种浓度，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | F-、Cl-、NO3-、SO42-测定 | 标准样品 | 支 | 4 |  |  | 100
91 | 半身下水裤 | 鞋底防滑，提供两种尺（40,42码） | 水生生物采样 | 其它 | 件 | 6 |  |  | 200
92 | D型网 | 网框底边长30cm，网孔径425um，含3米伸缩杆 | 水生生物采样 | 其它 | 个 | 2 |  |  | 580
93 | 救生衣 | 符合GB/T4303-2023《船用救生衣》背心式救生衣的要求 | 水生生物采样 | 其它 | 套 | 6 |  |  | 45
94 | 安全绳 | 16mm直径，长度20m | 水生生物采样 | 其它 | 条 | 1 |  |  | 140
95 | 驱蚊帽 |  | 水生生物采样 | 其它 | 件 | 6 |  |  | 50
96 | 长探杆3米 | 碳纤维，伸缩杆 | 水生生物采样 | 其它 | 个 | 2 |  |  | 220
97 | 高筒手套 |  | 水生生物采样 | 其它 | 件 | 6 |  |  | 25
98 | 白瓷盘 | 规格35*50cm，40*60cm，各提供2个 | 水生生物采样 | 其它 | 个 | 4 |  |  | 40
99 | 筛盘 | 40目，直径≥50cm | 水生生物采样 | 其它 | 个 | 2 |  |  | 30
100 | 聚乙烯瓶 | 大口PE，带内盖，100mL | 水生生物采样 | 塑料制品 | 瓶 | 100 |  |  | 2
101 | ICP-MS泵管 | PE,1.14*0.850mm，B3140730 | ICPMS分析 | 仪器设备（配件） | 包 | 1 |  |  | 1540
102 | ICP-MS泵管 | PE,2.790*0.850mm，B3140721 | ICPMS分析 | 仪器设备（配件） | 包 | 1 |  |  | 1590
103 | 塑料离心管 | 莎斯特，15ml，120*17mm,62.554.502 | ICPMS分析 | 塑料制品 | 个 | 1000 |  |  | 1.6
104 | 塑料离心管 | 莎斯特，50ml，115*28mm,62.559.001 | ICPMS分析 | 塑料制品 | 个 | 200 |  |  | 2.8
105 | 氩气（自备瓶/换瓶） | 40L,99.999%，分六批次送货 | ICPMS分析 | 标准气体 | 瓶 | 30 |  |  | 300
106 | NO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 570
107 | NO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 570
108 | NO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 570
109 | NO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 570
110 | NO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 570
111 | NO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 570
112 | SO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 570
113 | SO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 570
114 | SO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 570
115 | CO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 470
116 | CO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 470
117 | CO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 470
118 | N2气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，99.99% | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 240
119 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 5ppm，4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 560
120 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 10ppm,4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 560
121 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 200ppm，4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 560
122 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 800ppm，4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 560
123 | 除烃空气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  |  | 560
124 | 浊度标样 | 10NTU，2961801，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  |  | 700
125 | 浊度标样 | 20NTU，2684801，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  |  | 700
126 | 浊度标样 | 100NTU，2684901，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  |  | 700
127 | 浊度标样 | 800NTU，2660501，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  |  | 700
128 | 六价铬标样 | ≤0.2mg/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 六价铬实验 | 标准样品 | 支 | 6 |  |  | 45
129 | 总铬标样 | ≤1.0mg/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总铬实验 | 标准样品 | 支 | 6 |  |  | 45
130 | 移液器吸头 | 5000ml，780300，参考赛多利斯 | 取样 | 塑料制品 | 盒 | 2 |  |  | 280
131 | 氯化亚锡 | GR，500g，参考科密欧 | 总汞分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 200
132 | 石英纤维滤筒 | 3号，28*70mm，参考中天电子 | 大气采样 | 纤维制品 | 个 | 200 |  |  | 98
133 | 氧传感器 | 03930000，适配德图Testo350 | 德图烟气分析仪 | 仪器设备（配件） | 个 | 2 |  |  | 2350
134 | DO电极帽 | 087001，适配热电 ORION STAR A329 | 多参数测定仪 | 仪器设备（配件） | 个 | 2 |  |  | 1750
135 | PP滤芯 | PC-PP-ZK，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  |  | 45
136 | 活性炭滤芯 | PC-AC-B-ZK，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 2 |  |  | 100
137 | 100 GPD RO膜 | RO-100GPD，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  |  | 880
138 | 超纯化柱 | PIC-UPPR-K，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 4 |  |  | 715
139 | 多元素标准溶液 | 100ug/mL，GNM-M275416-2013，100ml，参考国家有色金属 | ICPMS分析 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  |  | 3000
140 | 多元素标准溶液 | 纳克标物，1453012，50ml | ICPMS分析 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  |  | 480
141 | 调协液 | 铂金埃尔默N8145051，500ml | ICPMS分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 3350
142 | PE冷却液 | WE016558 Rev D，1L，参考SOLENIS | ICPMS分析 | 化学试剂 | 瓶 | 6 |  |  | 780
143 | 屈臣氏饮用水 | 500mL/瓶，参考屈臣氏 | 实验分析 | 其它 | 瓶 | 48 |  |  | 2
144 | 硫酸 | GR，500ml，参考国药 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 24 |  |  | 30
145 | 硫酸 | 上海傲班，G2，500ml | ICPMS分析 | 化学试剂 | 瓶 | 3 |  |  | 950
146 | 盐酸 | 上海傲班，G4，500ml | ICPMS分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 2700
147 | 浊度 水质标样 | ≤100NTU，50ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 浊度实验 | 标准样品 | 支 | 2 |  |  | 145
148 | 烟尘中重金属总量标样 | 标样所，540201 | ICPMS分析 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  |  | 1200
149 | ICP-MS蠕动泵滚轴 | PE，N8152770 | ICPMS分析 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  |  | 3996
150 | ICP-MS雾化器 | PE，N8152373 | ICPMS分析 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  |  | 11860
151 | ICP-MS自动取样针及毛细管 | PE，B3000055，B3000158 | ICPMS分析 | 仪器设备（配件） | 套 | 1 |  |  | 5056
152 | 丁腈手套 | 100只/盒，92-600，M号，参考安思尔 | 实验分析 | 塑料制品 | 盒 | 5 |  |  | 140
153 | 丁腈手套 | 100只/盒，92-605，L号，参考安思尔 | 实验分析 | 塑料制品 | 盒 | 5 |  |  | 140
154 | 移液器 | 500-5000ul，布兰德（brand），带校准 | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 1 |  |  | 1730
155 | 移液器 | 1ml，布兰德（brand），带校准 | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 1 |  |  | 1730
156 | 移液器 | 10ml，布兰德（brand），带校准 | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 1 |  |  | 1730
157 | pH缓冲溶液 | WTW，4.01(TPL4,108800)，7.00(TPL7,108802)，10.01(TPL10Trace,108805) | 实验分析 | 化学试剂 | 套 | 1 |  |  | 680
158 | pH电极保存液 | 哈希，2756549，500ml | 实验分析 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  |  | 500
159 | PH电极 | HACH，PHC101 | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 根 | 1 |  |  | 3600
160 | 离心机 | 8孔，单孔100ml，转速大于4000，最高转速5500 | 氨氮 | 仪器设备（配件） | 台 | 1 |  |  | 5400
161 | 铊标样 | ≤10ug/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ICPMS分析 | 标准样品 | 支 | 1 |  |  | 60
162 | 钡标样 | ≤1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ICPMS分析 | 标准样品 | 支 | 1 |  |  | 60
163 | 锑标样 | ≤30ug/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ICPMS分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  |  | 60
164 | 硼标样 | ≤1.5mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ICPMS分析 | 标准样品 | 支 | 1 |  |  | 60
165 | 钛标样 | ≤1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ICPMS分析 | 标准样品 | 支 | 1 |  |  | 60
166 | 移液管 | 赫斯曼，单标，1ml，class AS级，1340133 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6 |  |  | 59
167 | 移液管 | 赫斯曼，单标，2ml，class AS级，1340140 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6 |  |  | 72
168 | 移液管 | 赫斯曼，单标，5ml，class AS级，1340155 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 8 |  |  | 87
169 | 移液管 | 赫斯曼，单标，10ml，class AS级，1340160 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 8 |  |  | 98
170 | 移液管 | 赫斯曼，单标，20ml，class AS级，1340165 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 4 |  |  | 122
171 | 移液管 | 赫斯曼，单标，25ml，class AS级，1340170 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 4 |  |  | 126
172 | 移液管 | 赫斯曼，单标，50ml，class AS级，1340175 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 4 |  |  | 165
173 | 移液管 | 赫斯曼，单标，100ml，class AS级，1340180 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 2 |  |  | 234
174 | 移液管 | 赫斯曼，刻度，0.5ml，class AS级，1100129 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6 |  |  | 62
175 | 移液管 | 赫斯曼，刻度，1ml，class AS级，1100133 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6 |  |  | 55
176 | 移液管 | 赫斯曼，刻度，2ml，class AS级，1100140 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6 |  |  | 55
177 | 移液管 | 赫斯曼，刻度，5ml，class AS级，1100153 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6 |  |  | 63
178 | 移液管 | 赫斯曼，刻度，10ml，class AS级，1100160 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 6 |  |  | 70
179 | 滴定管 | 赫斯曼，DURAN材质，棕色，50ml，class AS级，PTFE控制阀，3140375 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 支 | 2 |  |  | 1850
180 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，50ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822175 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  |  | 183
181 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，100ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822180 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  |  | 194
182 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，200ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822185 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 4 |  |  | 276
183 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，250ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822186 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  |  | 285
184 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，500ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822190 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 6 |  |  | 372
185 | 容量瓶 | 赫斯曼，DURAN材质，透明玻璃，1000ml，class A级，NS聚乙烯瓶塞，2822193 | ICPMS分析 | 玻璃制品 | 个 | 2 |  |  | 603
186 | 1,10菲啰啉 | AR，5g，参考国药 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 32
187 | 硫酸亚铁铵 | AR，500g，科密欧 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 35
188 | 大型气泡吸收管 | 棕色，25ml | 总汞采样 | 玻璃制品 | 根 | 20 |  |  | 25
189 | L-半胱氨酸 | 国药，BR，100g | 总汞分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 50
190 | 硫酸汞 | 国药，AR，250g | 总汞分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 650
191 | 气泡吸收瓶采样箱 | 聚凯科创，20孔 | 总汞采样 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  |  | 200
192 | 滤筒存储箱 | 20孔 | 重金属采样 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  |  | 300
193 | 一次性塑料药勺 | 400只/包 | 实验分析 | 塑料制品 | 包 | 1 |  |  | 30 |  | ·
194 | 一次性塑料镊子 | 独立包装，100支/包 | 实验分析 | 塑料制品 | 包 | 1 |  |  | 35
195 | 便携式打印机 | 适配崂应3012H型自动烟尘（气）分析仪 | 打印用 | 仪器设备（配件） | 台 | 1 |  |  | 750
196 | 热敏卷纸 | 57mm*Ø30，适用崂应3012H型自动烟尘（气）分析仪打印机 | 打印机用 | 仪器设备（配件） | 卷 | 10 |  |  | 2
197 | 高锰酸盐指数标样 | 提供3支碱性和2支酸性，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 高锰酸盐指数实验 | 标准样品 | 支 | 5 |  |  | 45
198 | 索伯网 | 网框边长30*30cm，高30cm，网孔径425um， | 水生生物采样 | 其它 | 个 | 1 |  |  | 500
| 合计 | [7 empty] | 194000
（项目合计金额与报价函总价一致，并且小于最高限价19.40万元。供应商所报各分项单价均不能超过表格所列对应基准价格的1.2倍。）