## 分项报价详单
分项报价详单
项目名称：泉州市石狮环境监测站2025-2026年实验室用品定点采购项目 |  |  |  | (金额单位：元）
序号 | 产品名称 | 规格型号、质量要求等 | 用途 | 类别 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 基准价格 | 单价是否超过基准价格1.2倍
1 | 4种阳离子混标/钠镁钾钙/离子色谱用 | 1000mg/mL；50mL/瓶；参考坛墨 | 实验 | 标准溶液 | 瓶 | 2 |  | 0 | 125 | 否
2 | 4种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根 | 1000mg/L；100ml；参考坛墨 | 实验 | 标准溶液 | 瓶 | 2 |  | 0 | 321 | 否
3 | PH标准溶液 | WTW TPL7/TPL4.01,250ml/瓶 | PH分析仪器校准 | 标准溶液 | 瓶 | 4 |  | 0 | 190 | 否
4 | 安捷伦标准溶液 | 5183-4688，100ml | ICPMS实验 | 标准溶液 | 瓶 | 1 |  | 0 | 7003 | 否
5 | 氨氮 | 500mg/L；20ml/支 | 氨氮实验 | 标准溶液 | 支 | 13 |  | 0 | 36 | 否
6 | 铵离子100mL标准溶液 | 100µg/ml；50ml/瓶；参考国家有色金属/有研总院 | 离子色谱实验 | 标准溶液 | 支 | 4 |  | 0 | 76 | 否
7 | 苯胺 | 100mg/L；20ml/支 | 苯胺类实验 | 标准溶液 | 支 | 13 |  | 0 | 72 | 否
8 | 调谐液Ce、Co、Li-Mg、Ti、Y | 1ug/L；2wt%HNO3；参考AgiLent，5185-5959型，1000ml | ICPMS调谐液（Tuning Solution for ICP-MS7500cs） | 标准溶液 | 瓶 | 1 |  | 0 | 3028 | 否
9 | 二硫化碳中7种苯系物 | 20ug/L；50ug/L等浓度；GBW(E)082621b；2ml/支；；参考坛墨 | 气相色谱苯系物实验 | 标准溶液 | 支 | 6 |  | 0 | 186 | 否
10 | 氟化物 | 500mg/L；20ml/支 | 离子色谱实验 | 标准溶液 | 支 | 4 |  | 0 | 33 | 否
11 | 钙 分析校准用标准样品 | 500mg/L；20ml/支 | 实验 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 33 | 否
12 | 钙 水质标样 | 500mg/L；20ml/支 | 离子色谱实验 | 标准溶液 | 支 | 2 |  | 0 | 36 | 否
13 | 钙、铵、钾、钠、镁、锂50mL标准溶液 | 钙1000µg/ml 、铵400µg/ml，锂50µg/ml，其余200µg/ml 介质：5% 硝酸；50mL/支；参考国家有色金属/有研总院 | 离子色谱实验 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 368 | 否
14 | 镉 | 100mg/L；20ml/支 | 火焰原子吸收 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 33 | 否
15 | 汞 | 1.00mg/L,100mg/L等浓度；；20ml/支 | 实验 | 标准溶液 | 支 | 20 |  | 0 | 54 | 否
16 | 钴水质标样 | 参考标样所203611 | HJ657-2013 | 标准溶液 | 瓶 | 5 |  | 0 | 43 | 否
17 | 化学需氧量 | 100mg/L；20ml/支；参考坛墨 | COD实验 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 25 | 否
18 | 化学需氧量 | 1000mg/L；50ml/支；参考坛墨 | COD实验 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 45 | 否
19 | 甲醇中4-溴氟苯 | 100ug/ml；2ml；参考坛墨 | 实验 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 60 | 否
20 | 甲醇中5种苯系物溶液标准物质 | 50.0ug/mL，100ug/mL，400ug/mL；2ml；参考中测院 | 实验 | 标准溶液 | 支 | 2 |  | 0 | 90 | 否
21 | 甲醇中氟苯溶液 | 1000ug/mL；1.2ml/支 | 实验 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 66 | 否
22 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 100ug/ml，0.1ug/ml等浓度；2ml；参考坛墨 | 实验 | 标准溶液 | 瓶 | 4 |  | 0 | 34 | 否
23 | 钾 分析校准用标准样品 | 500mg/L；20ml/支 | 实验 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 33 | 否
24 | 钾、钠、钙与镁锂铵锶钡混合 水质标液 | 100ug/ml；100ml/支 | 离子色谱实验 | 标准溶液 | 支 | 1 |  | 0 | 700 | 否
25 | 钾水质标样样 | 500mg/L；20ml/支 | 离子色谱实验 | 标准溶液 | 支 | 2 |  | 0 | 36 | 否
26 | 硫化物 | 100mg/L；20ml/支 | 硫化物实验 | 标准溶液 | 支 | 10 |  | 0 | 72 | 否
27 | 硫酸盐 | 500mg/L；20ml/支 | 离子色谱实验 | 标准溶液 | 支 | 4 |  | 0 | 33 | 否
28 | 氯化物 | 500mg/L；20ml/支 | 离子色谱实验 | 标准溶液 | 支 | 7 |  | 0 | 33 | 否
29 | 镁 分析校准用标准样品 | 500mg/L；20ml/支 | 实验 | 标准溶液 | 支 | 4 |  | 0 | 36 | 否
30 | 钠 分析标准用标准样品 | 500mg/L；20ml/支 | 实验 | 标准溶液 | 支 | 5 |  | 0 | 60 | 否
31 | 内标液Bi，Ge，In，Li，Lu，Rh，Sc，Tb | 100ppm；10%HNO3；100ml；参考国家有色金属 | ICPMS重金属内标液（ICP-MS Internal Std Mix） | 标准溶液 | 瓶 | 1 |  | 0 | 1000 | 否
32 | 镍 | 500mg/L；20ml/支 | 火焰原子吸收 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 33 | 否
33 | 铅 | 500mg/L；20ml/支 | 火焰原子吸收实验 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 33 | 否
34 | 砷 | 100mg/L；20ml/支 | ICPMS实验 | 标准溶液 | 支 | 8 |  | 0 | 54 | 否
35 | 十二烷基苯磺酸钠溶液（阴离子洗涤剂） | 500mg/L；20ml/支 | 阴离子表面活性剂实验 | 标准溶液 | 支 | 6 |  | 0 | 96 | 否
36 | 石油类（红外法；四氯乙烯中） | 1000μg/mL；7ml/支 | 石油类实验 | 标准溶液 | 支 | 12 |  | 0 | 180 | 否
37 | 石油类（紫外法） | 1000μg/mL；1.2ml /支 | 石油类实验 | 标准溶液 | 支 | 10 |  | 0 | 120 | 否
38 | 水中4种酰胺类化合物混标/HJ 801-2016 | 80102L；1ml；参考坛墨 | 实验 | 标准溶液 | 瓶 | 3 |  | 0 | 250 | 否
39 | 水中铵溶液标准物质 | 1000mg/L；50mL | 实验 | 标准溶液 | 瓶 | 1 |  | 0 | 64 | 否
40 | 水中挥发酚 | 标准值:1000mg/L; 不确定度：2%；20ml/瓶；参考中国计量科学研究院 | 挥发酚实验 | 标准溶液 | 支 | 2 |  | 0 | 64 | 否
41 | 水中氰 | 50mg/L；20ml；参考坛墨 | 氰化物实验 | 标准溶液 | 瓶 | 1 |  | 0 | 92.5 | 否
42 | 铊水质标样 | 206708 | HJ657-2013 | 标准溶液 | 瓶 | 5 |  | 0 | 71 | 否
43 | 铜 | 500mg/L；20ml /支 | 火焰原子吸收实验 | 标准溶液 | 支 | 2 |  | 0 | 33 | 否
44 | 烷基汞标准品/甲醇中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标(以甲基汞/乙基汞计) | 1000ug/ml；1ml/支；参考坛墨 | 实验 | 标准溶液 | 支 | 1 |  | 0 | 660 | 否
45 | 硒 | 100mg/L；20ml/支 | ICPMS实验 | 标准溶液 | 支 | 5 |  | 0 | 33 | 否
46 | 硝酸盐（以硝酸根计） | 100mg/L；20ml/瓶；参考坛墨 | 实验 | 标准溶液 | 瓶 | 5 |  | 0 | 25 | 否
47 | 硝酸盐氮 | 500mg/L；20ml/支 | 离子色谱实验 | 标准溶液 | 支 | 5 |  | 0 | 33 | 否
48 | 氧化还原电位（ORP）标准溶液 | 430MV；250mL/瓶 | 实验 | 标准溶液 | 瓶 | 1 |  | 0 | 272 | 否
49 | 氧化还原电位（ORP）标准溶液 | 220MV；250mL/瓶 | 实验 | 标准溶液 | 瓶 | 1 |  | 0 | 245 | 否
50 | 氧化还原电位（ORP）标准溶液 | 86MV；250mL/瓶 | 实验 | 标准溶液 | 瓶 | 1 |  | 0 | 150 | 否
51 | 阴离子表面活性剂（十二烷基苯磺酸钠溶液）分析校准用标准样品 | 500mg/L；20ml/支 | LAS实验 | 标准溶液 | 支 | 8 |  | 0 | 85 | 否
52 | 银 | 100mg/L | ICLPMS实验 | 标准溶液 | 支 | 3 |  | 0 | 43 | 否
53 | 浊度标液 | 400NTU；100ml/瓶 | 浊度实验 | 标准溶液 | 瓶 | 7 |  | 0 | 169 | 否
54 | 总氮 | 100µg/ml；100ml/支；参考国家有色金属/有研总院 | 总氮分析 | 标准溶液 | 支 | 2 |  | 0 | 148 | 否
55 | 总氮 | 500mg/L；20ml/支 | 总氮实验 | 标准溶液 | 支 | 5 |  | 0 | 33 | 否
56 | 总氮水质标样 | 1.31mg/L，5.91mg/L等浓度；2027-10-31，20ml/支 | 总氮 | 标准溶液 | 瓶 | 10 |  | 0 | 33 | 否
57 | 总磷 | 500mg/L；20ml/支 | TP实验 | 标准溶液 | 支 | 5 |  | 0 | 33 | 否
58 | 500ml梨形分液漏斗 | 聚四氟（三通）活塞（旋塞）、斗盖；500ml | 挥发酚实验 | 玻璃制品 | 个 | 8 |  | 0 | 62 | 否
59 | 白色容量瓶 | A级100ml，5只/盒；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 只 | 35 |  | 0 | 22 | 否
60 | 白色容量瓶 | A级250ml，2只/盒；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 只 | 10 |  | 0 | 33 | 否
61 | 白色容量瓶 | A级200ml,2只/盒；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 只 | 12 |  | 0 | 34 | 否
62 | 白色四氟滴定管 | 25ml，聚四氟乙烯活塞 | COD实验 | 玻璃制品 | 支 | 2 |  | 0 | 187 | 否
63 | 玻璃板孔 | 直径18mm | 实验 | 玻璃制品 | 个 | 6 |  | 0 | 37.3 | 否
64 | 玻璃棒 | 7*30cm,40支/盒 | 实验 | 玻璃制品 | 支 | 40 |  | 0 | 1.6 | 否
65 | 玻璃耐压管 | 25ml圆底 | 实验 | 玻璃制品 | 支 | 20 |  | 0 | 15.5 | 否
66 | 玻璃耐压管 | 50ml圆底 | 实验 | 玻璃制品 | 支 | 20 |  | 0 | 16.5 | 否
67 | 玻璃脱水柱 | 25*150/G1 | 石油类实验 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  | 0 | 32 | 否
68 | 玻璃吸附柱 |  | 石油类实验 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  | 0 | 43 | 否
69 | 大B口三角烧杯 | 500ml | 实验（总汞） | 玻璃制品 | 个 | 6 |  | 0 | 11.9 | 否
70 | 大B口三角烧杯 | 250ml | 实验（总汞） | 玻璃制品 | 个 | 5 |  | 0 | 8 | 否
71 | 单标（胖肚）移液吸管 | 1ml,10支/盒；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 支 | 16 |  | 0 | 17 | 否
72 | 单标（胖肚）移液吸管 | 2ml,10支/盒；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 支 | 10 |  | 0 | 17 | 否
73 | 单标（胖肚）移液吸管 | 10ml，440mm，10支/盒；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 支 | 20 |  | 0 | 16 | 否
74 | 低型烧杯 | 250ml | 实验（总汞） | 玻璃制品 | 个 | 5 |  | 0 | 5.2 | 否
75 | 低型烧杯 | 100ml | 实验（总汞） | 玻璃制品 | 个 | 5 |  | 0 | 3.6 | 否
76 | 低型烧杯 | 50ml | 实验（总汞） | 玻璃制品 | 个 | 5 |  | 0 | 3.4 | 否
77 | 短管标准漏斗 | 90mm | 实验（总汞） | 玻璃制品 | 个 | 10 |  | 0 | 11 | 否
78 | 短管标准漏斗 | 75mm | 实验（总汞） | 玻璃制品 | 个 | 10 |  | 0 | 6.3 | 否
79 | 具塞比色管 | A级100ml，6支/组；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 支 | 12 |  | 0 | 21 | 否
80 | 具塞比色管 | A级10ml*6；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 组 | 2 |  | 0 | 50 | 否
81 | 具塞三角烧瓶 | 50ml，10个/盒；参考蜀牛 | 实验 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  | 0 | 15 | 否
82 | 具砂板 | 直径8mm | 实验 | 玻璃制品 | 个 | 6 |  | 0 | 62.7 | 否
83 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟活塞、节门；1000ml | 石油类前处理 | 玻璃制品 | 个 | 6 |  | 0 | 232 | 否
84 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟活塞、塑料斗盖；250ml | 阴离子表面活性剂实验 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  | 0 | 45 | 否
85 | 量筒 | 25ml,6只/盒；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 只 | 6 |  | 0 | 11.8 | 否
86 | 量筒 | 200ml，2只/盒；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 只 | 4 |  | 0 | 32 | 否
87 | 耐酸碱塑料圆底烧瓶架 | 6孔（适用500ml瓶） | 氨氮蒸馏实验 | 玻璃制品 | 个 | 2 |  | 0 | 123 | 否
88 | 溶解氧瓶 | 单盖（玻璃塞）溶解氧瓶，带刻度，棕色；250ml，棕色玻璃，单塞，60只/箱；参考蜀牛 | 五日生化需氧量实验 | 玻璃制品 | 只 | 60 |  | 0 | 24 | 否
89 | 塞子 | 外径19mm | 实验 | 玻璃制品 | 个 | 15 |  | 0 | 2.6 | 否
90 | 烧杯-高型 | 100ml；参考蜀牛 | 实验 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  | 0 | 5 | 否
91 | 烧杯-高型 | 250ml；参考蜀牛 | 实验 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  | 0 | 6 | 否
92 | 石英比色皿 | 胶粘，3cm，石英玻璃；参考元析 | 六价铬实验分光光度计 | 玻璃制品 | 个 | 4 |  | 0 | 30 | 否
93 | 石英比色皿 | 胶粘，1cm，石英玻璃；参考伟鑫 | 氰化物 | 玻璃制品 | 个 | 4 |  | 0 | 26 | 否
94 | 石英比色皿 | 标透、整体成型、耐酸碱；4cm，石英玻璃；参考谱析 | 石油类紫外分光 | 玻璃制品 | 个 | 2 |  | 0 | 110 | 否
95 | 试剂瓶/采样瓶 | 棕色小口试剂瓶，玻璃塞；500ml，12只/盒，48只/箱 | 水质采样 | 玻璃制品 | 只 | 192 |  | 0 | 12 | 否
96 | 透明样品瓶 | 10ml，22*50，100个/盒 | 实验 | 玻璃制品 | 盒 | 1 |  | 0 | 45 | 否
97 | 细口棕色玻璃瓶 | 250ml，磨砂口玻璃塞；参考蜀牛 | 采样 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  | 0 | 8 | 否
98 | 细口棕色玻璃瓶 | 200ml，磨砂口玻璃塞；参考蜀牛 | 采样（硫化物专用） | 玻璃制品 | 个 | 24 |  | 0 | 20 | 否
99 | 小B口三角烧杯 | 500ml | 实验 | 玻璃制品 | 个 | 6 |  | 0 | 11.9 | 否
100 | 小B口三角烧杯 | 250ml | 实验 | 玻璃制品 | 个 | 5 |  | 0 | 8 | 否
101 | 圆底烧瓶 | 带玻璃筛及塑料接口夹；500ml，口径24/29,玻璃塞对应口径19/26；参考蜀牛 | 实验 | 玻璃制品 | 套 | 6 |  | 0 | 37 | 否
102 | 棕色蓝盖试剂瓶 | 100ml，棕色玻璃+螺旋帽，密封，广口,20个/盒；参考蜀牛 | 粪大肠菌群采样瓶 | 玻璃制品 | 个 | 20 |  | 0 | 8.2 | 否
103 | 棕色容量瓶 | A级；100ml；参考天玻 | 过检/实验 | 玻璃制品 | 只 | 4 |  | 0 | 28 | 否
104 | 不锈钢单头药勺 | 14cm，加厚 | 实验 | 瓷器或金属制品 | 支 | 30 |  | 0 | 0.7 | 否
105 | 不锈钢筛子 | 200目、不锈钢；直径20cm | 降尘 | 瓷器或金属制品 | 个 | 1 |  | 0 | 55 | 否
106 | 不锈钢试管架 | 21mm，40孔 | 实验 | 瓷器或金属制品 | 个 | 1 |  | 0 | 60 | 否
107 | 不锈钢试管架 | 26mm，40孔 | 实验 | 瓷器或金属制品 | 个 | 1 |  | 0 | 72 | 否
108 | 不锈钢试管架 | 32mm 16孔（4*4） | 总磷实验 | 瓷器或金属制品 | 个 | 1 |  | 0 | 52 | 否
109 | 不锈钢试管架 | 30mm 4*10孔 | 实验 | 瓷器或金属制品 | 个 | 1 |  | 0 | 77 | 否
110 | 不锈钢双层冲框标准筛 | 不锈钢；直径10cm，18目（1mm） | 降尘 | 瓷器或金属制品 | 个 | 2 |  | 0 | 44 | 否
111 | 固定架 | 17cm,2孔 | 固定气瓶 | 瓷器或金属制品 | 个 | 4 |  | 0 | 140 | 否
112 | 减压阀 | 宝塔式 | 实验 | 瓷器或金属制品 | 个 | 3 |  | 0 | 260 | 否
113 | 铝箔密封圈 | 短边 | 低浓度烟尘采样 | 瓷器或金属制品 | 盒 | 2 |  | 0 | 60 | 否
114 | 镊子无齿 | 圆扁头 | 实验 | 瓷器或金属制品 | 把 | 2 |  | 0 | 8.7 | 否
115 | 陶瓷剪刀 |  | 实验 | 瓷器或金属制品 | 把 | 4 |  | 0 | 37 | 否
116 | 陶瓷蒸发皿 | 100ml | 实验 | 瓷器或金属制品 | 个 | 5 |  | 0 | 4.6 | 否
117 | 陶瓷蒸发皿 | 200ml | 实验 | 瓷器或金属制品 | 个 | 5 |  | 0 | 7 | 否
118 | 加厚耐磨，内里植绒丁腈手套 | 中号10双，大、小号各5双 | COD实验 | 防护用品 | 双 | 20 |  | 0 | 14 | 否
119 | 一次性使用丁腈手套 | 中号4箱，(1000只/箱），无粉耐用型左右手通用（10盒/箱,100只/盒） | 实验室防护 | 防护用品 | 箱 | 5 |  | 0 | 500 | 否
120 | 一次性使用丁腈手套 | 加长，12寸；M号（每盒100只，无粉耐用型左右手通用）；医用丁腈检查手套 | 实验室防护 | 防护用品 | 盒 | 2 |  | 0 | 95.4 | 否
121 | 雨棚（遮阳棚） | 可折叠；2*3m，红色，带透明围挡 | 应急监测 | 防护用品 | 套 | 1 |  | 0 | 520 | 否
122 | 帐篷 | 双层加厚（3-4人）自动帐篷，带铝膜防潮垫、防雨顶布、收纳包、地钉、加固绳；长210*宽200*高135cm | 应急监测 | 防护用品 | 套 | 1 |  | 0 | 230 | 否
123 | 40L气瓶换50L气瓶 |  | ICPMS实验 | 高纯气体 | 瓶 | 4 |  | 0 | 400 | 否
124 | 高纯氮气（自备瓶/换瓶） | 99.999%；40L/瓶 | 实验 | 高纯气体 | 瓶 | 2 |  | 0 | 286 | 否
125 | 高纯氩气（自备瓶/换瓶） | 99.999%；40L/瓶 | ICPMS实验 | 高纯气体 | 瓶 | 61 |  | 0 | 330 | 否
126 | 高纯氩气（自备瓶/换瓶） | 99.999%；50L/瓶 | ICPMS实验 | 高纯气体 | 瓶 | 36 |  | 0 | 380 | 否
127 | 高纯乙炔（自备瓶/换瓶） | 99.9%，40L/瓶 | 火焰原子吸收实验 | 高纯气体 | 瓶 | 2 |  | 0 | 600 | 否
128 | 1,10-菲啰啉，一水 | AR,99.0%；5g/瓶；参考国药（沪试） | COD | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  | 0 | 27 | 否
129 | 4-氨基替比林 | 分析纯（沪试）,25g；参考国药 | 挥发酚实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 26 | 否
130 | 7水合硫酸亚铁 | AR,99.0-101.0%；500g；参考国药（沪试） | COD实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 22 | 否
131 | COD专用耗材（抗氧化） | LH-Eg-100；参考福州连华 | 固体试剂，保质期两年 | 化学试剂 | 瓶 | 4 |  | 0 | 168 | 否
132 | COD专用耗材（普通） | LH-D-100；参考福州连华 | 固体试剂，保质期两年 | 化学试剂 | 瓶 | 6 |  | 0 | 168 | 否
133 | COD专用耗材（普通） | LH-E-100；参考福州连华 | 固体试剂，保质期两年 | 化学试剂 | 瓶 | 5 |  | 0 | 168 | 否
134 | COD专用耗材（普通） | LH-D3-100；参考福州连华 | 固体试剂，保质期两年 | 化学试剂 | 瓶 | 6 |  | 0 | 168 | 否
135 | DL-酒石酸 | 沪试，100g | 氰化物实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 25 | 否
136 | EDTA-二钠 | 250g/瓶，AR；参考国药 | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 37 | 否
137 | N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐 | 10g，AR；参考国药 | 苯胺实验 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  | 0 | 96 | 否
138 | N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | AR；25g/瓶 | 硫化物 | 化学试剂 | z | 1 |  | 0 | 200 | 否
139 | 变色硅胶 | AR；500g | 吸湿 | 化学试剂 | 瓶 | 6 |  | 0 | 16 | 否
140 | 冰乙酸 | AR；500ml（塑瓶）；参考科隆 | 氰化物实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 14.4 | 否
141 | 丙酮 | 分析纯,≥99.5%；500ml；参考国药 | 六价铬、总铬实验 | 化学试剂 | 瓶 | 4 |  | 0 | 50 | 否
142 | 丙烯基硫脲 | ≥98.0%；100g/瓶；参考CP（沪试）国药 | BOD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 172 | 否
143 | 硅镁型吸附剂 | FCP 60-100目,250g/瓶；参考国药 | 挥发酚实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 116 | 否
144 | 甲基磺酸 | 0.995；100g | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  | 0 | 75 | 否
145 | 碱性碘化汞钾（纳氏试剂） | 100ml（优级纯氯化高汞、碘化钾、氢氧化钾实验室中配制）；参考天津市华特化研科技有限公司 | 氨氮实验 | 化学试剂 | 瓶 | 21 |  | 0 | 95 | 否
146 | 聚已内酰胺粉末 | 500g，60-90mm | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 134.3 | 否
147 | 抗坏血酸 | AR，大于99.7%；100g/瓶；参考国药（沪试） | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 3 |  | 0 | 40 | 否
148 | 磷酸 | AR；500ml | 总铬、氰化物实验 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  | 0 | 36 | 否
149 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶，AR，国药 | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 48 | 否
150 | 硫酸 | 优级纯；500ml/瓶，,12瓶/箱 | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 60 |  | 0 | 36 | 否
151 | 硫酸汞 | 250g，分析纯；参考国药 | CODcr实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 380 | 否
152 | 硫酸铝钾，十二水 | AR；500克 | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 38 | 否
153 | 硫酸银 | 分析纯100g；参考国药SCRC | COD实验 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  | 0 | 580 | 否
154 | 六水合硫酸亚铁铵 | 0.995；分析纯，500g/瓶；参考国药 | CODcr | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  | 0 | 27 | 否
155 | 氯氨T,三水 | 分析纯；500克 | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 108 | 否
156 | 氯化钾 | 3mol/L,250ML/瓶；参考雷磁 | pH分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 80 | 否
157 | 氯化钾 | 优级纯；500g/瓶；参考国药 | 实验试剂 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 42 | 否
158 | 氯化钠 | 优级纯；500g；参考国药 | COD实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 27 | 否
159 | 硼氢化钾 | 优级纯；100克；参考科隆 | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 2 |  | 0 | 110 | 否
160 | 乳糖蛋白胨培养液 | （干粉培养基）；250g/瓶；参考广东环凯微生物 | 粪大肠菌群，注意防潮湿 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 115 | 否
161 | 三氯甲烷 | AR分析纯；500ml/瓶；参考国药 | 挥发酚、LAS等实验 | 化学试剂 | 瓶 | 10 |  | 0 | 60 | 否
162 | 四氯乙烯 | 红外测油；500ml（至少半年有效期）,10瓶/箱；参考科密欧 | 红外测石油类 | 化学试剂 | 瓶 | 20 |  | 0 | 135 | 否
163 | 四水合酒石酸钾钠 | AR；500g；参考国药 | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 50 | 否
164 | 铁氰化钾 | 分析纯500g；参考西陇 | 挥发酚实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 85.8 | 否
165 | 无水亚硫酸钠 | 优级纯GR；500g/瓶；参考光复 | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 36.6 | 否
166 | 五水合硫酸铜 | AR，≥99.0%；沪试，500g | 挥发酚固定剂 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 44 | 否
167 | 硝酸 | 优级纯；500ml/瓶；参考国药 | ICPMS实验 | 化学试剂 | 瓶 | 12 |  | 0 | 32 | 否
168 | 亚硫酸钠 | AR；500g/瓶；参考国药（沪试） | svoc固定剂 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 26 | 否
169 | 盐酸 | 优级纯；500ml/瓶，20瓶/箱 | 实验 | 化学试剂 | 瓶 | 10 |  | 0 | 56 | 否
170 | 盐酸羟胺 | 100g/瓶 | 总氮实验 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 20 | 否
171 | 乙二醇 | 分析纯；500ml；参考国药 | 降尘实验 | 化学试剂 | 瓶 | 16 |  | 0 | 45 | 否
172 | 重铬酸钾 | GR,99.8%；500g；参考国药（沪试） | COD | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 163 | 否
173 | 氮气中CO（自备瓶/换瓶） | 50ppm等浓度，4L/瓶 | 烟尘烟气测试仪校准 | 空气监测标样（气体） | 瓶 | 2 |  | 0 | 355 | 否
174 | 氮气中NO（自备瓶/换瓶） | 50ppm、100ppm、200ppm等浓度，4L/瓶 | 烟尘烟气测试仪校准 | 空气监测标样（气体） | 瓶 | 5 |  | 0 | 470 | 否
175 | 氮气中NO2（自备瓶/换瓶） | 50ppm等浓度，4L/瓶 | 烟尘烟气测试仪校准 | 空气监测标样（气体） | 瓶 | 2 |  | 0 | 470 | 否
176 | 氮气中O2（自备瓶/换瓶） | 5%、10%等浓度，4L/瓶 | 烟尘烟气测试仪校准 | 空气监测标样（气体） | 瓶 | 4 |  | 0 | 355 | 否
177 | 氮气中SO2（自备瓶/换瓶） | 30ppm；30ppm、40ppm、200ppm、400ppm等浓度，5L/瓶；参考瑞信 | 烟尘烟气测试仪校准 | 空气监测标样（气体） | 瓶 | 6 |  | 0 | 450 | 否
178 | 氮气中甲烷（自备瓶/换瓶） | 4ppm、16ppm、50ppm、150ppm等浓度，4L/瓶 | 气相色谱实验 | 空气监测标样（气体） | 瓶 | 8 |  | 0 | 380 | 否
179 | 高纯氮气（自备瓶/换瓶） | 大于99.999%；4L/瓶，10.0MPa | 烟尘烟气测试仪校准 | 空气监测标样（气体） | 瓶 | 2 |  | 0 | 160 | 否
180 | 除烃空气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶 | 气相色谱实验 | 空气监测标样（水剂） | 瓶 | 2 |  | 0 | 355 | 否
181 | 弹簧止水夹 | 小号，48mm | 采样 | 其他实验耗材 | 个 | 5 |  | 0 | 1 | 否
182 | 德佟标签空白打印纸 | 50*20，280张 | 标样标液管理 | 其他实验耗材 | 卷 | 2 |  | 0 | 19.8 | 否
183 | 定时器 | 定时 | 实验 | 其他实验耗材 | 个 | 2 |  | 0 | 12.8 | 否
184 | 警示胶带 | 宽4.8厘米,长33米 | 废液管理 | 其他实验耗材 | 卷 | 2 |  | 0 | 7.7 | 否
185 | 卷尺 | 5米 | 实验 | 其他实验耗材 | 个 | 1 |  | 0 | 16.9 | 否
186 | 离心架 | 100毫升，10孔 | 实验 | 其他实验耗材 | 个 | 2 |  | 0 | 18.3 | 否
187 | 螺口圆底离心管 | 100毫升，15支/袋 | 实验 | 其他实验耗材 | 袋 | 1 |  | 0 | 26 | 否
188 | 屈臣氏饮用水 | 4.5L/桶蒸馏制法；参考屈臣氏 | 微量元素实验分析 | 其他实验耗材 | 桶 | 8 |  | 0 | 21 | 否
189 | ICP-MS 透镜抛光纸 | 编号为400和1200的防水抛光纸各5张 | 清洗 | 清洁工具 | 包 | 1 |  | 0 | 1233 | 否
190 | 接头锥双头棉签 | 100/包 | 清洗 | 清洁工具 | 包 | 1 |  | 0 | 239 | 否
191 | 氧化铝研磨粉末 | 15um, 1kg | 清洗 | 清洁工具 | 袋 | 1 |  | 0 | 631 | 否
192 | 油画板刷 | 1# | 清扫电子天平 | 清洁工具 | 支 | 5 |  | 0 | 2 | 否
193 | AOX可吸附卤素 | 629ug/ml；5.5ml/支 | 实验 | 水质监测标样 | 支 | 8 |  | 0 | 537 | 否
194 | ICPMS标准液 | 5%HNO3+tr.HF；Fe、K、Ca、Na、Mg：1000μg/mLAg、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U：10μg/mL;50ml/瓶；参考钢研钠克 | Fe、K、Ca、Na、Mg：1000μg/mLAg、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U：10μg/mL | 水质监测标样 | 瓶 | 1 |  | 0 | 1300 | 否
195 | pH | 7.34、9.07等浓度；20ml/支 | 实验 | 水质监测标样 | 支 | 13 |  | 0 | 33 | 否
196 | 氨氮 | 0.993mg/L、5.58mg/L、14.0mg/L、1.02mg/L,4.02mg/L，0.352mg/L等浓度；20ml/支 | 氨氮实验 | 水质监测标样 | 支 | 30 |  | 0 | 36 | 否
197 | 铵离子 | 20ml/支 | 实验 | 水质监测标样 | 支 | 5 |  | 0 | 43.5 | 否
198 | 苯胺 | 1.30mg/L、1.65mg/L、1.79mg/L、1.08mg/L等浓度；20ml/支 | 苯胺类实验 | 水质监测标样 | 支 | 16 |  | 0 | 72 | 否
199 | 电导率 | 55.1µS/cm；30ml/支 | 电导率实验 | 水质监测标样 | 支 | 3 |  | 0 | 54 | 否
200 | 二硫化碳中7种苯系物混标/HJ 584-2010 | 20ug/mL、60ug/mL、50ug/mL；2mL/支；参考坛墨 | 实验 | 水质监测标样 | 支 | 6 |  | 0 | 70 | 否
201 | 氟化物 | 0.713mg/L；1.54mg/L；20ml /支 | 实验 | 水质监测标样 | 支 | 10 |  | 0 | 33 | 否
202 | 高锰酸盐指数 | 4.92mg/L、1.21mg/L，7.13mg/l、1.78mg/L、3.32mg/L、2.68mg/L、4.61mg/L、2.16mg/L等浓度；各2支，20ml/支 | 高锰酸盐指数实验 | 水质监测标样 | 支 | 24 |  | 0 | 36 | 否
203 | 镉 | 36.3ug/L，14.1ug/L等浓度各2支；20ml/支 | 火焰原子吸收 | 水质监测标样 | 支 | 4 |  | 0 | 47 | 否
204 | 汞 | 5.63μg/L；1.64μg/L；8.21μg/L；7.48ug/L；2.68ug/L；13.1ug/L；20ml /支 | 原子荧光实验 | 水质监测标样 | 支 | 44 |  | 0 | 54 | 否
205 | 化学需氧量 | 18.2mg/L，27.2mg/L，28.7mg/L，31.7mg/L，44.0mg/L，42.7mg/L，105mg/L，149mg/L，235mg/L等浓度；20ml/支 | COD实验 | 水质监测标样 | 支 | 61 |  | 0 | 36 | 否
206 | 挥发酚 | 0.133mg/L；20ml /支 | 挥发酚实验 | 水质监测标样 | 支 | 5 |  | 0 | 72 | 否
207 | 钾、钠、钙与镁混合 30ml 水质标样 | 钾：0.611mg/L 钠：1.31mg/L 钙：2.13mg/L 镁：0.350mg/L或钾：0.397mg/L 钠：1.50mg/L 钙：2.60mg/L 镁：0.258mg/L等浓度；30ml/支 | 离子色谱实验 | 水质监测标样 | 支 | 7 |  | 0 | 106 | 否
208 | 碱性高锰酸盐指数 | 3.40mg/L；20ml/支 | 高锰酸盐指数实验 | 水质监测标样 | 支 | 8 |  | 0 | 54 | 否
209 | 硫化物 | 1.71mg/L、0.340mg/L、2.66mg/L、1.12mg/L、0.967mg/L；20ml/支 | 硫化物实验 | 水质监测标样 | 支 | 23 |  | 0 | 72 | 否
210 | 硫酸盐 | 45.7mg/L；17.9mg/L；20ml/支 | 离子色谱实验 | 水质监测标样 | 支 | 5 |  | 0 | 33 | 否
211 | 铝 | 0.172mg/L；30ml/支 | 实验 | 水质监测标样 | 支 | 4 |  | 0 | 55 | 否
212 | 氯化物 | 11mg/L；20ml/支 | 离子色谱实验 | 水质监测标样 | 支 | 3 |  | 0 | 33 | 否
213 | 镍 | 201522，20ml | 实验 | 水质监测标样 | 瓶 | 3 |  | 0 | 43 | 否
214 | 铅 | 36.6µg/L、65.3ug/L、0.398mg/L等浓度；20ml/支 | ICPMS、火焰原子吸收实验 | 水质监测标样 | 支 | 5 |  | 0 | 36 | 否
215 | 砷 | 15.7µg/l；91.4µg/l；44.4µg/l；83.6µg/l；29µg/l；；20ml/支 | 原子荧光实验 | 水质监测标样 | 支 | 10 |  | 0 | 55 | 否
216 | 生化需氧量 | 31.8mg/L,9.90mg/L；20ml/支 | 生化需氧量实验 | 水质监测标样 | 支 | 20 |  | 0 | 33 | 否
217 | 水质 铵离子 | 0.643mg/L；参考坛墨 |  | 水质监测标样 | 瓶 | 11 |  | 0 | 43.5 | 否
218 | 锑 | 20.1µg/L、49.3µg/L；20ml /支 | ICPMS实验 | 水质监测标样 | 支 | 8 |  | 0 | 36 | 否
219 | 铁 | 1.56mg/L等浓度；20ml/支 | 铁 | 水质监测标样 | 支 | 3 |  | 0 | 36 | 否
220 | 铁与锰混合物水质标样 | 铁：1.59mg/L；锰：1.41mg/L；20ml/支 | 火焰原子吸收实验 | 水质监测标样 | 支 | 2 |  | 0 | 65 | 否
221 | 铜 | 201139，20ml | 实验 | 水质监测标样 | 瓶 | 3 |  | 0 | 43 | 否
222 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合标样 | 铜：0.633mg/L铅：0.349mg/L锌：0.444mg/L镉：0.149mg/L镍：0.217mg/L铬：0.517mg/L等浓度混标；20ml/支 | 火焰原子吸收 | 水质监测标样 | 支 | 13 |  | 0 | 120 | 否
223 | 硒 | 19.7µg/L；5.94µg/L；20ml/支 | 实验 | 水质监测标样 | 瓶 | 8 |  | 0 | 36 | 否
224 | 锌 | 0.641mg/L等浓度；；20ml/支 | 火焰原子吸收 | 水质监测标样 | 支 | 2 |  | 0 | 36 | 否
225 | 亚硝酸盐（以氮计） | 80.1µg/L；0.200mg/L；20ml/支 | 离子色谱实验 | 水质监测标样 | 支 | 5 |  | 0 | 33 | 否
226 | 阴离子表面活性剂 | 0.328mg/L、0.745mg/L、1.84mg/L、2.50mg/L、3.07mg/L等浓度；20ml/支 | LAS实验 | 水质监测标样 | 支 | 17 |  | 0 | 96 | 否
227 | 银标样 | 0.205mg/L；20ML/支 | ICPMS实验 | 水质监测标样 | 支 | 9 |  | 0 | 36 | 否
228 | 浊度标样 | 49.9NTU、20.3NTU等浓度；100mL/瓶 | 浊度实验,高中低各5支 | 水质监测标样 | 瓶 | 10 |  | 0 | 98 | 否
229 | 浊度标样 | 121NTU；50mL/瓶 | 浊度实验,高中低各5支 | 水质监测标样 | 瓶 | 5 |  | 0 | 74 | 否
230 | 总氮 | 3.49mg/L、0.996mg/L、6.09mg/L；20ml/支 | 总氮实验 | 水质监测标样 | 支 | 15 |  | 0 | 36 | 否
231 | 总磷 | 0.274mg/L；0.924mg/L；0.426mg/L；20ml/支 | TP实验 | 水质监测标样 | 支 | 8 |  | 0 | 33 | 否
232 | 总氰化物 | 0.155mg/L、65.5ug/L；20ml/支 | 氰化物实验 | 水质监测标样 | 支 | 9 |  | 0 | 60 | 否
233 | WAK-Ag | 50支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
234 | WAK-Al | 40支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
235 | WAK-Au | 40支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
236 | WAK-COD（H） | 50支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
237 | WAK-H2O2（C） | 50支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
238 | WAK-Me | 50支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
239 | WAK-Mg | 50支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
240 | WAK-NO2（C） | 50支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
241 | WAK-PMD | 50支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
242 | WAK-PNL | 40支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
243 | WAK-TH | 50支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
244 | WAK-TNi | 40支/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 360 | 否
245 | 陆恒-钙硬度 | 参考杭州陆恒生物 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 147 | 否
246 | 水质简易测定器WAK-Mn | WAK-Mn；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 364 | 否
247 | 水质简易测定器WAK-NH4 | WAK-NH4，50cps回数/盒；参考日本共立 | 应急监测 | 水质检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 364 | 否
248 | 15ml螺口尖底离心管 | 15ml | 实验 | 塑料制品 | 包 | 2 |  | 0 | 24.3 | 否
249 | 50ml螺口尖底可立离心管 | 50ml | 实验 | 塑料制品 | 包 | 3 |  | 0 | 38 | 否
250 | 变径三通 | T型，10-20-10 | 采样实验 | 塑料制品 | 个 | 6 |  | 0 | 4.1 | 否
251 | 变径三通 | T型，18-20-18 | 采样实验 | 塑料制品 | 个 | 6 |  | 0 | 2.7 | 否
252 | 变径直通 | 20-12（19-9.5） | 采样实验 | 塑料制品 | 个 | 15 |  | 0 | 3.1 | 否
253 | 变径直通 | 10-5 | 采样实验 | 塑料制品 | 个 | 15 |  | 0 | 2.3 | 否
254 | 采样塑料篮筐（手提） | 金属手柄 | 采样 | 塑料制品 | 个 | 5 |  | 0 | 34.8 | 否
255 | 废液桶 | 10L | 危险废物包装，盛实验室废液 | 塑料制品 | 个 | 5 |  | 0 | 16 | 否
256 | 固定剂箱 | 带隔板；23寸 | 采样 | 塑料制品 | 个 | 1 |  | 0 | 210 | 否
257 | 硅胶连接头(气管直通接头） | 内径4mm，6mm各10个长3-4cm | 采样实验 | 塑料制品 | 个 | 20 |  | 0 | 1 | 否
258 | 硅胶软管 | 内径10mm外径14左右 | 采样实验 | 塑料制品 | 米 | 10 |  | 0 | 6.6 | 否
259 | 硅胶软管 | 内径6mm*外径9左右 | 采样实验 | 塑料制品 | 米 | 10 |  | 0 | 5.5 | 否
260 | 硅胶软管 | 内径15mm*外径20左右 | 采样实验 | 塑料制品 | 米 | 10 |  | 0 | 15.3 | 否
261 | 聚四氟乙烯管（特氟龙） | 内径3mm外径5mm | 采样实验 | 塑料制品 | 米 | 10 |  | 0 | 5 | 否
262 | 空桶 | 2.5L | 采样 | 塑料制品 | 个 | 30 |  | 0 | 4.5 | 否
263 | 螺口圆底离心管 | 100ml，30个/包 | 烟尘烟气采样玻璃纤维滤筒保存塑料盒 | 塑料制品 | 包 | 1 |  | 0 | 36 | 否
264 | 螺口圆底离心管 | 50ml，50个/包 | 烟尘烟气采样玻璃纤维滤筒保存塑料盒 | 塑料制品 | 包 | 1 |  | 0 | 20 | 否
265 | 滤膜保存盒 | 90mm | 总悬浮颗粒物 | 塑料制品 | 个 | 100 |  | 0 | 2.5 | 否
266 | 镊子无齿 | 圆尖 | 实验 | 塑料制品 | 把 | 10 |  | 0 | 2 | 否
267 | 容量瓶 | 聚丙烯pp；250ml | ICPMS | 塑料制品 | 个 | 10 |  | 0 | 33 | 否
268 | 软管阀门 | 20-20；12-12；20-12；10-6 | 采样实验 | 塑料制品 | 个 | 20 |  | 0 | 5.5 | 否
269 | 试管 | 聚丙烯pp；外径16mm,15cm高,15ml，125ml/袋，9袋/箱 | ICPMS | 塑料制品 | 袋 | 1 |  | 0 | 65 | 否
270 | 收纳箱（带轮） | 63*47.5*37.5 | 采样 | 塑料制品 | 个 | 5 |  | 0 | 49.5 | 否
271 | 双耳提取管 | 3ml,50个/包 | 现场采样装试剂 | 塑料制品 | 包 | 1 |  | 0 | 30 | 否
272 | 水桶 | 玻璃；8L；带abs水龙头 | 五日生化需氧量 | 塑料制品 | 个 | 2 |  | 0 | 54 | 否
273 | 塑料量杯（带柄） | 1000ml | 实验 | 塑料制品 | 只 | 4 |  | 0 | 7 | 否
274 | 塑料量杯（带柄） | 2L | 实验 | 塑料制品 | 只 | 2 |  | 0 | 12 | 否
275 | 塑料晾水双层沥水盘 | 347mm*278mm | 玻璃器皿沥水 | 塑料制品 | 个 | 7 |  | 0 | 20 | 否
276 | 塑料试管架（可拆卸） | 30mm 3*7孔；20mm 4*10孔 | 实验 | 塑料制品 | 个 | 14 |  | 0 | 11.8 | 否
277 | 塑料桶 | 7.5L,牛筋加厚 | 采样 | 塑料制品 | 个 | 5 |  | 0 | 15 | 否
278 | 塑料药勺 | 中 |  | 塑料制品 | 支 | 30 |  | 0 | 1 | 否
279 | 酸缸 | 10L，25*20*20cm | 盛酸泡玻璃器皿 | 塑料制品 | 个 | 1 |  | 0 | 137 | 否
280 | 酸泡筒 | pvc；直径16*长60 | 移液管泡酸 | 塑料制品 | 个 | 1 |  | 0 | 340 | 否
281 | 透明样品瓶配套四氟盖垫 | 实心，10ml、22*50样品瓶配套，100个/包 | 实验 | 塑料制品 | 包 | 1 |  | 0 | 75 | 否
282 | 洗瓶 | 聚乙烯；500ml，白 | 实验（总汞） | 塑料制品 | 个 | 8 |  | 0 | 4.5 | 否
283 | 小口塑料瓶 | 500ml,PE（聚乙烯） | 实验 | 塑料制品 | 个 | 100 |  | 0 | 1.8 | 否
284 | 小口塑料瓶 | 1000ml，PE（聚乙烯） | 实验 | 塑料制品 | 个 | 100 |  | 0 | 2.9 | 否
285 | 一次性滴管 | 3ml，10包（1000支）/箱；参考华欧 | 试剂取用 | 塑料制品 | 箱 | 3 |  | 0 | 90 | 否
286 | 一次性塑料采样瓶 | 500ml | 采样 | 塑料制品 | 个 | 1170 |  | 0 | 0.7 | 否
287 | 一次性针式过滤器 | 25-0.45PES；100个/盒；参考津腾 | 采样水质过滤 | 塑料制品 | 盒 | 15 |  | 0 | 102 | 否
288 | 一次性注射器（无针） | 50ml | 采样 | 塑料制品 | 支 | 100 |  | 0 | 2 | 否
289 | 有机玻璃比色管架 | 100ml*6孔/个 | 硫化物 | 塑料制品 | 个 | 6 |  | 0 | 19.1 | 否
290 | 长柄水勺 | 28*16*8cm 蓝、粉等颜色 | 采样 | 塑料制品 | 个 | 6 |  | 0 | 3.5 | 否
291 | 周转箱 | 620*425*150mm | 采样 | 塑料制品 | 个 | 2 |  | 0 | 24 | 否
292 | pH试纸 | PH0.5-5，5.5-9各10本；参考三爱思 | PH实验 | 纤维或木制品 | 本 | 20 |  | 0 | 2.5 | 否
293 | pH试纸 | PH1-14；参考新星 | PH实验 | 纤维或木制品 | 本 | 20 |  | 0 | 2 | 否
294 | 玻璃纤维滤筒 | 3#，20个/盒 | 烟尘烟气采样 | 纤维或木制品 | 盒 | 4 |  | 0 | 36 | 否
295 | 擦镜纸 |  | 分光实验 | 纤维或木制品 | 本 | 90 |  | 0 | 4 | 否
296 | 淀粉碘化钾试纸 | 100条/本 | 余氯检测 | 纤维或木制品 | 本 | 1 |  | 0 | 7 | 否
297 | 定性滤纸 | 15cm；参考新星 | 水样过滤 | 纤维或木制品 | 盒 | 20 |  | 0 | 17.8 | 否
298 | 防滑点胶棉线手套 | D208，12双/包 | 烟尘烟气采样 | 纤维或木制品 | 包 | 2 |  | 0 | 24 | 否
299 | 精密PH试纸 | pH 8.2-10 | 实验 | 纤维或木制品 | 本 | 10 |  | 0 | 3 | 否
300 | 科研专用20m加厚铝箔纸 | 15um，30cm*20m/盒；参考biosharp | 采样遮光 | 纤维或木制品 | 盒 | 1 |  | 0 | 19 | 否
301 | 绳子 | 墨绿色8mm粗 100米 | 采样 | 纤维或木制品 | 条 | 1 |  | 0 | 156 | 否
302 | 石英棉 | 3-5um | 实验 | 纤维或木制品 | 克 | 5 |  | 0 | 18 | 否
303 | 石英纤维滤膜 | 47mm，国产 | 实验 | 纤维或木制品 | 盒 | 4 |  | 0 | 230 | 否
304 | 防化靴（工矿靴） | PVC耐油、耐酸碱、防水、防滑；41码2双、42码3双、43码1双 | 应急监测 | 橡胶制品 | 双 | 6 |  | 0 | 49.2 | 否
305 | 颠倒温度计 | -6-40，0.2度 | 采样测试水温 | 仪器设备（检测校准） | 个 | 2 |  | 0 | 140 | 否
306 | 手动计数器 | 不锈钢；手按计数器 | 交通噪声 | 仪器设备（检测校准） | 个 | 3 |  | 0 | 7.4 | 否
307 | 温度表 | 带校准报告；testo Saveris-T1 | BOD分析，培养箱使用过程温度探测 | 仪器设备（检测校准） | 个 | 1 |  | 0 | 1200 | 否
308 | PH电极 | 适配WTW sentix41 | PH测试仪的配件 | 仪器设备（配件） | 支 | 2 |  | 0 | 1900 | 否
309 | 爱华噪声振动测量仪器原装手提箱 | 适配爱华 AWA6228 | 装AWA6228型多功能声级计 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  | 0 | 280 | 否
310 | 便携手提箱 | 内箱335*215*130mm，可定制EVA内衬；KH81005；参考德昂 | 装哈希HQ110型pH计 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  | 0 | 210 | 否
311 | 玻璃雾化器MicroMist nebulizer（Glass） | 适配安捷伦 G3266-80004 | ICPMS实验 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  | 0 | 7249 | 否
312 | 德佟标签打印机 |  | 标样管理 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  | 0 | 187 | 否
313 | 低浓度采样头 | 8#，10#，12#等型号 | 实验 | 仪器设备（配件） | 个 | 30 |  | 0 | 24 | 否
314 | 烘箱镀锌网兜 | 52*42cm | 博迅烘箱用 | 仪器设备（配件） | 个 | 3 |  | 0 | 180 | 否
315 | 可调高度式烟尘（气）取样管托架 | 不锈钢350、定制收纳包100 | 烟尘气采样 | 仪器设备（配件） | 套 | 1 |  | 0 | 450 | 否
316 | 离子色谱样品前处理柱 | 适配青岛盛瀚 C18离子柱；SH IC-C18，1ml，50个/盒 | 离子色谱实验 | 仪器设备（配件） | 盒 | 3 |  | 0 | 762 | 否
317 | 离子色谱样品前处理柱 | 适配青岛盛瀚 钠离子柱；SH IC-Na，1ml，50个/盒 | 离子色谱实验 | 仪器设备（配件） | 盒 | 3 |  | 0 | 963 | 否
318 | 铜、锌、铁、锰、铅、镉、镍 空心阴极灯 | 适配普析TAS-986F | 火焰原子吸收实验仪器的配件 | 仪器设备（配件） | 支 | 7 |  | 0 | 247 | 否
319 | 噪声仪线缆 | 适配爱华6288用的延长线缆型号AWA8732，长度5米 | 噪声监测 | 仪器设备（配件） | 套 | 1 |  | 0 | 180 | 否
320 | 噪声仪延长杆 | 适配爱华 杆碳纤维，长度3.8米 | 噪声监测 | 仪器设备（配件） | 套 | 1 |  | 0 | 320 | 否
321 | 迷你混匀器 | LH-OM20型 | 实验 | 仪器设备（用电） | 台 | 1 |  | 0 | 480 | 否
322 | 头灯 | HL50 | 应急监测 | 仪器设备（用电） | 个 | 5 |  | 0 | 33 | 否
323 | 应急供电设备（移动电源） | 1150WH1.1度；参考星兆蓝 | 应急监测 | 仪器设备（用电） | 台 | 1 |  | 0 | 3000 | 否
324 | 玻璃气流烘干器 | 20棒，C20 | 烘干玻璃器皿 | 仪器设备（预处理） | 台 | 1 |  | 0 | 465 | 否
325 | 除湿机 | YS-26L | 除湿 | 仪器设备（预处理） | 台 | 2 |  | 0 | 975 | 否
326 | 曝气装置（氧气泵） | 2孔，5W，ACO-9602 | BOD实验 | 仪器设备（预处理） | 只 | 1 |  | 0 | 120 | 否
327 | 移液枪 | 1-5ml；参考大龙 | 过检/实验 | 移液器材 | 支 | 1 |  | 0 | 190 | 否
328 | 移液枪 | 1-10ml；参考大龙 | 过检/实验 | 移液器材 | 支 | 1 |  | 0 | 200 | 否
329 | 移液枪 | 100-1000ul；参考：艾本德 | 过检/实验 | 移液器材 | 支 | 1 |  | 0 | 2000 | 否
330 | 移液枪 | 1-10ml；100-1000ul；20-200μL等量程；参考赛默飞 | 过检/实验 | 移液器材 | 支 | 7 |  | 0 | 500 | 否
331 | 移液枪枪头 | 1ml，500支/包；大龙、艾本德通用 | 实验分析 | 移液器材 | 包 | 1 |  | 0 | 21 | 否
332 | 移液枪枪头 | 10ml，100支/包；大龙、艾本德通用 | 实验分析 | 移液器材 | 包 | 2 |  | 0 | 55 | 否
333 | 移液枪枪头 | 10ml，100支/包；赛默飞专用 | 实验分析 | 移液器材 | 包 | 1 |  | 0 | 55 | 否
334 | 移液枪枪头 | 5ml，200支/包；大龙、艾本德通用 | 实验分析 | 移液器材 | 包 | 2 |  | 0 | 35.8 | 否
335 | 氨气检测管 | GT-105SD，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
336 | 苯 | 118SD,5×2支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
337 | 苯乙烯检测管 | GT-158S，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 405.6 | 否
338 | 丙酮检测管 | GT-102SA，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
339 | 臭氧 | 182SB,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
340 | 臭氧检测管 | 2.5~100ppm；GT-182SB，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
341 | 氮氧化物 | 175SA,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
342 | 二甲苯 | 143SB,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
343 | 二氯甲烷 | GT-180S，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
344 | 汞离子 | 271,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 318 | 否
345 | 光气 | 146S,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
346 | 甲苯检测管 | GT-124SB，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
347 | 甲醇 | 119SA,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
348 | 硫化氢检测管 | GT-120SB；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
349 | 硫离子 | 200SA,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
350 | 氯化氢检测管 | 0.4~40ppm；GT-173SB，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
351 | 氯离子检测管 | 201SA；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
352 | 氯气 | 109SA,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
353 | 氯乙烯检测管 | GT-132SC，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
354 | 汽油 | 290P,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 358 | 否
355 | 氢气检测管 | GT-137U，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 332.8 | 否
356 | 氰离子 | 204S,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
357 | 三氯乙烯 | 134SA,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 291 | 否
358 | 砷化氢 | 121U,20支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 358 | 否
359 | 铁离子检测管 | 281；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 296.4 | 否
360 | 铜离子 | 203S,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 436 | 否
361 | 无机检测管 | 131,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 309 | 否
362 | 硒化氢 | 167S,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 273 | 否
363 | 硝酸 | 233S,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
364 | 溴甲烷检测管 | GT-157SB，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
365 | 一氧化碳检测管 | 5~2000ppm；GT-106SA，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
366 | 乙醇 | 104SA,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
367 | 乙酸（醋酸） | 0.5~125ppm；GT-216S；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 234 | 否
368 | 乙酸乙烯酯 | 237S,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 273 | 否
369 | 乙酸乙酯 | 111U,10支/盒；参考日本北川 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 358 | 否
370 | 有机检测管 | GT-186B，10支/盒；参考日本光明 | 应急监测 | 有毒有害气体检测管 | 盒 | 1 |  | 0 | 309 | 否
371 | 甲醇中7种苯系物混合 | 苯：40.8µg/mL甲苯:42.2µg/mL乙苯：39.1µg/mL对二甲苯：41.8µg/mL间二甲苯：40.3µg/mL邻二甲苯：42.0µg/mL苯乙烯：40.5µg/mL；1.2ml/支 | 实验 | 有机物监测标样 | 支 | 2 |  | 0 | 209 | 否
372 | 石油类 (红外法，四氯乙烯中) | 34.7µg/mL，17.7µg/ml，62.0µg/ml，30.7µg/mL，40.1µg/ml，50.7µg/ml等浓度；7ml/支 | 石油类实验 | 有机物监测标样 | 支 | 20 |  | 0 | 210 | 否
373 | 石油类（紫外法，正己烷溶剂） | 7.32ug/ml，4.71ug/ml，10.3ug/ml，5.34ug/ml，5.25ug/ml，8.35ug/ml等浓度；1.2ml/支 | 石油类实验 | 有机物监测标样 | 支 | 20 |  | 0 | 120 | 否
项目总价合计金额 （项目总价为各细项总价之和，项目总价合计金额应与报价函总价一致，并且小于预算控制价215000元。另外供应商所报各细项单价均不能超过表格所列对应限制金额1.2倍。） | [5 empty] | 0