附件1

泉州市晋江生态环境局监测站全自动高锰酸盐指数

分析仪采购项目情况表
	序号
	仪器设备名称
	数量
	重要参数
	用途

	1
	全自动高锰酸盐分析仪
	1
	1、高精度机械臂，自动抓取样品，多通道自动进样系统，单进样臂即可完成所有试剂的添加，结构简洁可靠，维护成本更低，不接受多个进样臂，增加系统复杂度；2、配备多孔位进样盘，样品位数≥48位，支持循环加样功能；3、系统配备滴定分析视频溯源功能，滴定过程实时记录显示样品杯内样品试剂颜色变化，具备滴定视频存储查阅功能；样品滴定颜色变化曲线实时记录，曲线随数据保存，方便溯源查看；4、准确度：保证高、中、低标样浓度测量值在保证值范围内。5、精密度：RSD≤3.0%（高锰酸盐指数在3.0mg/L左右时，n=6）；6、测定范围：0～4.5mg/L（不稀释，取样量100mL）；7、根据2025年4月22日生态环境部发布水质高锰酸盐指数的测定2种新方法征求意见稿（草酸钠还原酸性滴定法、草酸钠还原碱性滴定法）及生态环境部最终发布的新的测定方法要求，可实现免费变更或升级，以完全满足新的测定方法技术指标。
	测定高锰酸盐指数


附件2

泉州市晋江生态环境局监测站全自动高锰酸盐指数

分析仪控制价报价情况表
报价单位（盖章）：                               联系人及联系方式：

	序号
	设备名称
	品牌及型号 （需国产设备）
	同品牌型号仪器中标单位及中标价 （不少于3个）
	其它参数（设备需满足附件1重要参数，供应商提供除重要参数外的其它参数）
	数量
	控制价

	1
	　
	　
	　
	　
	1　
	　


PAGE  
- 2 -

