附件 1：生态环境监测机构信息管理系统现场评审指导书

	序号
	分类
	审查内容
	审查结论
（符合/不符合/不适用）

	1
	通用要求

	1. 1
	具备信息

管理系统
	查看监测机构是否应用信息管理系统对监测过程中的数据和信息进行管理。
	

	*1.2
	技术要求
	生态环境监测信息管理系统是否满足相关标准规范及国务院生态环境主管部门发布的相关技术文件的要求。
	

	2
	功能要求

	2. 1
	系统硬件

配置
	终端设备：是否具备工作电脑、平板电脑或智能手机等终端设备。
	

	
	
	存储方式：是否采用服务器或云存储方式存储数据，若租用服务器或采用云存储，是否签订相关合同或协议。
	

	2.2
	监测业务

流程管理
	信息管理系统是否覆盖了合同/委托书签订、方案制定、样品 采集、现场测试、样品保存、样品流转、样品制备和前处理、 分析测试、结果计算、报告编制、数据审核和报告签发等业 务流程的管理；是否覆盖申请的检验检测能力所有监测类别 （补充要求规定的类别）。
	

	3
	防止数据篡改和丢失要求

	3. 1
	防止数据

篡改
	人员权限管理：查阅系统权限分配列表，是否设置了访问和操作权限。
	

	
	
	操作日志：调取操作日志，是否包含所有数据和信息的录入、 修改、退回等关键操作， 日志内容是否包括操作人、时间、 内容等。
	

	3.2
	防止数据

丢失
	是否规定了数据备份方式（如双机热备份、云存储、异地备份等）、备份周期、应急预案等。
	

	4
	数据采集要求：具备数据直接采集条件的应采用数据直接采集方式，当无法直接采集时，应实现系统对相关记录的追溯。

	4. 1*
	数据直接

采集
	信息管理系统是否可接收仪器设备直接传输的数据结果和信息，或通过解析仪器设备数据文件和图谱抓取数据结果和信息。
	

	4.2*
	其他采集

方式
	当无法直接采集时，采用人工录入方式传输数据结果和信息的，核查是否配备了工作电脑、平板电脑或智能手机等可实时录入的设备，如无相关设备，应有纸质记录文件，并上传到系统。
	

	5
	系统运行

	5. 1
	系统操作

手册
	是否制定了信息管理系统操作手册，并受控。
	

	5.2
	系统变更
	系统变更、升级是否进行了确认和批准，并保留相关记录。
	

	5.3
	系统维护
	现场访谈系统管理员，是否熟悉备份、恢复、故障响应、用户权限管理等流程。
	

	
	
	若系统由外部机构管理维护时，是否对其进行了监督和评价。
	


附件 2：            

LIMS 项目报价函（模板）

致：福建省泉州环境监测中心站

根据贵站实验室信息管理系统（LIMS）服务采购项目市场调研公告要求，我司认真研读全部项目需求、评审标准及技术规范，现就本项目完整建设+1年质保运维总报价如下： 

项目一年总价：人民币________元（小写：￥________元/年）。  
报价包含范围软件开发、仪器对接、质保运维、培训、检验检测机构资质认定现场评审技术支撑、故障处理、系统升级、配套移动端APP开发、增值服务等全部费用，采购人无需支付任何额外费用。 

我司承诺所提交全套报价文件、技术方案、业绩材料全部真实有效，系统完全满足《生态环境监测机构信息管理系统现场评审指导书》及检验检测机构资质认定评审相关要求，保障通过实验室现场评审。 

本次报价有效期自提交材料之日起90日历天。

报价文件组成：

1.企业营业执照复印件；

2.项目分项报价明细表。

报价人（完整全称并加盖企业公章）： 

法定代表人或授权代表签字： 

日期：____年__月__日



